**План**

**текущего ремонта МУЖРЭП-5 Октябрьского района на 2019год.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес МКД** | **Вид работ** | **Срок исполнения** |
| 1 | **2** | 3 | 4 |
| 1 | **Чехова,83**  | Ремонт в машинном помещении лифтов.Ремонт кровлиРемонт кровлиРемонт кровли | 1 кв.2кв.3-4кв.3-4кв |
| 2 | **К-Маркса,10** | Установка водомера на обратке теплового узлаСмена запорной арматуры системы отопленияОтбивка штукатурки стен фасада с вышкиЗамена ОДПУ электроэнергии | 3 кв.3кв.4кв.4 кв. |
| 3 | **К-Маркса,72/1** | Текущий ремонт подъездовЗамена циркуляционногоНасосаЗамена труб канализацииЗамена выпуска канализацииЗамена ОДПУ воды Замена участка труб теплоснабжения | 4кв.4кв.4кв |
| 4 | **К-Маркса,98** | Замена ОДПУ водыРемонт стен фасада вх.подъезда№1,2,3,4 | 4 кв.4кв. |
| 5 | К**-Маркса,100** | Смена системы канализации в цокольном этаже 1подъездаРемонт светильников 1 подъезда.Ремонт фасада 3,4,5,6,7подъездовЗамена теплообменникаТех. диагностирование ВДГОРемонт фасада входа в подъезд№1,2. | 1 кв..2кв.4 кв.4кв.4кв.4 кв.4кв. |
| 6 | **Орджоникидзе,1** | Ремонт кровлиПрочистка дренажаРемонт дренажного колодцаРемонт кровли и оголовковУстановка ОДПУ тепла установка ОДПУ воды | 2-3 кв2 кв.3-4 кв.3-4 кв.3-4 кв.3-4кв. |
| 7 | **Орджоникидзе,1а** | Установка одпу теплаТех. диагностирование вдго | 4 кв4 кв. |
| 8 | **Орджоникидзе,83** | Ремонт канализации Ремонт окон в подъезд № 1Ремонт кровли, ремонт штукатурки стен Услуги автовышкиТех.диагностирование ВДГОРемонт пола в подъезде | 2-3 кв. 4кв.4 кв.4кв.3-4 кв.3 кв.3 кв. |
| 9 | **Пригородная,56** | Ремонт мусорного контейнераВывоз спиленного дереваОкраска детского оборудованияЗамена эл. счетчика, трансформатора тока.Замена участка трубХВСМетрологическая поверка приборов учета тепла | 1кв3 кв.3кв.4кв.4кв.3кв. |
|  |  |  |  |
| 10 | **Пригородная,211/2** | Установка ОДПУ тепла | 3-4 кв.. |
|  |  |  |  |
| 11 | **Пригородная,211/3** | Работы по установке узла регулированияТеплаХимическая промывка теплообменника | 4 кв.3 кв. |
|  |  |  |  |
| 12 | **Пригородная,213/1** | Установка нового оборудования узла учета тепла  | 3-4 кв.. |
| 13 | **Пригородная,215**/2 | Капитальный ремонт теплообменника Замена участка канализационной трубы | 1 кв.3-4 кв |
| 14 | **Дзержинского,1а** | Установка прибора учета тепловой энергии | -3-4 кв.3кв. |
| 15 | **Дзержинского,211** | Частичный ремонт цоколя. | 3 кв. |
| 16 | **Дзержинского,211а** | Смена участка трубыСмена участка труб ХВС  | 3кв.2 кв. |
| 17 | **Дзержинского, 211/213** | Тех. диагностирование ВДГОУстановка ОДПУ электроснабженияЗамена участка канализационной трубы | 4 кв4кв..4кв. |
| 18 | **Дзержинского,153а** | Ремонт оголовков и кровлиТех. диагностирование ВДГО | 2-3 кв3кв. |
| 19 | **Дзержинского, 153б** | Ремонт кровлиТех. диагностирование ВДГО | 2- кв.3 кв. |
| 20 |  **Пригородная,167** | Ремонт кровлиМетрологическая поверка приборов учета тела | 4 кв. |
| 21 | **Надежденский,3** | Замена ОДПУ теплаЗамена труб канализацииЗамена выпуска канализацииСмена запорной арматуры на трубопроводах отопленияОкраска металлических частей дворового оборудования | 4 кв.2кв.2кв.3кв.3кв. |

И.о директора МУЖРЭП-5 Сахурия Н.Г.